|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование энергообъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись, ф.и.о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “ |  | “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАСПОРТ # НА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЭНЕРГООБЪЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата капитального ремонта (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль соединительных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение соединительных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина залегания шин заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительные схемы заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитная совместимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Результаты проверки заземляющего устройства энергообъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  | Дата проверки |  |  |  |  |  | Сопротивление растеканию тока, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопротивление растеканию тока без отходящих коммуникаций, Ом |  |  |  |  |  | Степень коррозии заземлителя |  |  |  |  |  |  |  | Пригодность к эксплуатации |  |  |  | Дата следующей проверки |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| Результаты проверки связей оборудования энергообъекта с искусственным заземлителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | Дата проверки |  |  |  |  |  | Наличие связи оборудования с заземляющим устройством |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопротивление связи между оборудованием по искусственному заземлителю, Ом |  |  |  |  |  | Степень коррозии, % |  |  |  |  | Пригодность заземлителя оборудования к эксплуатации |  |  |  |  |  | Дата следующей проверки |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| # Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на энергообъекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата проверки |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный ток КЗ, кА |  |  |  | Время срабатывания защиты, с |  |  |  |  | Наибольшее значение напряжения прикосновения, В |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие нормативным документам |  |  |  |  | Дата следующей проверки |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| # Сведения об изменениях после ремонта или реконструкции ЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень изменений |  |  |  |  |  | Вид работ (замена оборудования, ремонт, реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время проведения работ |  |  |  |  |  |  | Организация- исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о внесении изменений в исполнительную схему ЗУ |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |  |
| # Ведомость дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  | Дата проверки | Оборудование или группа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  |  |  |  |  | Устранение дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация- исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка об устранении дефектов |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Исполнительные схемы заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |