| # Результаты расчета потерь мощности и электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задано |  |  |
| Длина линии (L), Ом/км |  |  |
| Удельное активное сопротивление линии (Rо), Ом/км |  |  |
| Удельное реактивное сопротивление линии (X0), Ом/км |  |  |
| Расчетный ток в линии (Iр), А |  |  |
| Активные потери холостого хода линии (Pхх), кВт |  |  |
| Реактивные потери холостого хода линии (Qхх), кВар |  |  |
| Временя максимума нагрузки (Тм), час |  |  |
| Число часов работы линии в году (Tг), час |  |  |
| Средний тариф на активную электроэнергию (Co), руб/кВт·час |  |  |
| Расчет |  |  |
| ## Параметр | Формула | Расчет |
| Значение потерь активной мощности в линии (Pл), кВт |  |  |
| Значение потерь реактивной мощности в линии (Qл),кВар |  |  |
| Значение полных потерь мощности линии (Sл), кВА |  |  |
| Значение времени максимальных потерь (τ), час τ - условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год. |  |  |
| Годовое значение потерь активной энергии в линии (Waл), кВт·час |  |  |
| Годовое значение потерь реактивной энергии в линии (Wрл), кВар·час |  |  |
| Годовое значение полных потерь энергии в линии (Wл), кВ∙А·час |  |  |
| Годовая стоимость потерь активной энергии в линии (С), руб/год |  |  |